中矿大保字〔2013〕8号

关于学校安全大检查的情况通报

各学院、部、处、室，各有关单位：

为确保暑假期间校园安全，根据教育部《关于教育系统集中开展安全生产大检查的通知》（教发函〔2013〕106号）、江苏省教育厅《关于开展全省教育系统安全工作大检查的通知》（苏教安〔2013〕19号）和学校《关于全校集中开展安全生产大检查的通知》（中矿大保字〔2013〕7号）文件要求，学校于7月4日至5日组成检查组对全校安全重点部位进行了安全检查。其中环测学院等多数单位对安全工作高度重视，能够结合各自实际，建立健全各项安全管理规章制度和实验操作规程，能认真组织开展自查自纠和安全隐患排查整改工作，尤其在危险化学品管理、教师科研课题实验室安全管理及其它安全管理等方面制度严格，操作规范，效果显著，给予表扬。现将检查中发现的突出问题和安全隐患通报如下：

1.煤炭资源与安全开采国家重点实验室、煤矿瓦斯治理国家工程研究中心、化工学院（矿业科学中心楼大厅内）三家共用实验大厅内行车操作人员无特种作业人员操作证。

2.材料学院“材料力学性能实验室”(B104室)规章制度未明示。

3.艺术学院“酷咖咖啡”店规章制度未明示。

4.后勤服务集团学生一食堂地下超市北侧安全门内堆放杂物，堵塞疏散通道，西侧配电室内堆放易燃杂物。

5.徐海学院消防水泵房（文昌校区教学主楼一层）无设备检查记录。

学校检查组针对检查中发现的隐患，对责任单位已下达了整改意见。希望以上单位，按照“安全自查、隐患自改、责任自负”的原则，严格落实安全责任制，切实履行“一岗双责”制。从保稳定、促发展的高度，投入足够的人力、物力、财力落实整改，并在2013年9月30日前整改完毕。整改期间，要采取有效的防范措施和制定应急方案，严密监控，并限期在2013年9月30日前整改完毕；对不按期整改或整改不力的，要追究有关人员的责任。

中国矿业大学

2013年7月8日

中国矿业大学校长办公室          2013年7月11日印发