中国矿业大学文件

中矿大保字〔2019〕19号

关于进一步做好冬季火灾防控工作的通知

各学院、部、处、室，各有关单位：

依据教育部发展规划司在《关于2019年高等学校消防安全事故的通报》中指出，近期高校消防安全事故多发，在社会上造成一定不良影响。进入冬季，生产生活用电负荷加大，火灾事故进入高发多发期，防控难度明显增大。为深刻吸取火灾事故的教训，全力加强当前火灾防控工作，坚决预防各类火灾事故发生，维护学校的安全稳定，现就我校进一步做好冬季火灾防控工作有关事项通知如下：

1.充分认清安全形势，切实加强消防安全工作。各单位要对当前严峻的消防安全形势有足够的认识，从维护社会稳定和师生员工生命财产安全的高度，坚决克服麻痹松懈思想，牢固树立底线思维、风险意识，深刻汲取近期各高校火灾事故教训，深入查找当前火灾防控工作中的短板和不足，采取扎实有效措施，全力加强消防安全工作，营造良好的消防安全环境。

2.明确消防安全责任，完善消防安全管理体系。进一步落实学校对消防安全工作的领导责任、业务主管部门的监管责任和单位的主体责任，各单位主要负责人要亲自过问消防工作，定期听取汇报，协调解决消防安全问题；其他分管负责人要认真抓好分管领域的消防安全工作。继续完善消防安全管理体系，确保职责明晰、责任到人、工作落地。

3.提高火灾防范水平，及时有效处置突发火情。各单位要高度重视，加强各类消防器材设施的购置、维修经费投入力度，确保消防设施完好有效。要采取多种形式，加大消防安全宣传教育和演练，提高全校师生员工的消防安全责任意识和技能。要建立日常检查及隐患整改台账，并报单位主要领导审阅签字，形成闭环管理。要做好应急准备工作，严格消防重要岗位24小时值班制度，加强重点部位夜间值班和巡查，确保信息联络畅通，及时发现处置火情。

4.开展重点部位排查，坚决有力消除火灾隐患。各单位要组织力量扎实做好火灾隐患排查整治工作，要突出排查整治重点，加大对使用易燃易爆物品场所、实验室、办公楼、学生宿舍、食堂、教学楼、各类场馆、地下室、变电站、门面房、燃气设施、建筑修缮施工现场、“三合一”场所、高层建筑、电动车停放及充电场所等部位的监督检查力度，坚决消除火灾隐患。

5.组织全面监督检查，依法依规进行责任追究。各单位要按照本通知要求，于11月23日前开展消防安全隐患排查工作（填写附件中的表格，存档备查），对检查出的隐患要积极落实整改。其中，针对学生宿舍等人员密集场所，要由学生社区分党工委牵头，相关单位人员共同参加，开展全覆盖的安全检查。11月25日后，学校成立督查组，对各单位的消防安全检查工作进行抽查，监督各责任单位落实整改，对组织有力、成效明显的，提出表扬；对工作不落实、进展缓慢的，通报批评；对发生安全责任事故的，严格按照有关规定，实施责任追究。

附件：1.消防安全检查记录表

2.学生宿舍安全检查记录表

中国矿业大学

2019年11月19 日

中国矿业大学校长办公室         2019年11月20日印发

附件1

| 消防安全检查记录表 |
| --- |
| 检查时间： |  | 检查单位： | 检查人员签字： |
| 被查单位： |  | 被查单位人员签字： | 备注： |
| 序号 | 检查内容 | 是否涉及 | 隐患描述 | 隐患位置 | 整改措施 | 整改时限 | 整改责任人 | 联系方式 |
| 1 | 遵守国家消防法律法规；执行学校消防安全管理制度情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 单位内部消防安全相关管理制度制订、执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 落实消防安全责任制，依法确定消防安全管理人和责任人，逐级落实到岗、到人情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 制定灭火和应急疏散预案，并组织演练情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 保障消防安全工作所需资金的投入情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 领导带班、重点岗位24小时值班制度执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 开展日常防火巡查、消防安全隐患排查工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 消防安全检查记录及消防安全隐患治理工作台账情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 消防控制室人员是否持证上岗；是否双人双岗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电器产品、燃气和线路等安装、敷设、使用是否规范情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 是否涉及 | 隐患描述 | 隐患位置 | 整改措施 | 整改时限 | 整改责任人 | 联系方式 |
| 11 | 防火分隔是否合理；疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 灭火器、消火栓（含消防水）、水带、枪头、防火门、应急灯等产品是否完好有效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 火灾自动报警主机、喷淋设施、防排烟系统、消防水泵、火灾探测器、手动报警按钮、消防广播、防火卷帘等设施是否完好有效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 应急救援队伍建设情况；应急救援物资及装备配置情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 开展消防安全宣传教育、培训情况；人员掌握消防安全知识、技能情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 电动车充电场所、充电行为是否规范情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 室内是否存在使用煤炉、酒精等明火、吸烟等行为情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 室内是否存在存放、使用大功率电加热器具情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 室内是否存在私拉乱接电线、电器超负荷运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 室内用电管理是否规范情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 室内是否存放易燃易爆物品情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 是否存在“三合一”场所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 厨房用火、用电、用油是否规范；烟道是否定期清理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 其他消防安全问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

| 学生宿舍安全检查记录表 |
| --- |
| 检查地点 |  | 检查人员 |  | 检查时间 |  |
| 序号 | 房间号 | 所属 学院 | 电热（饭）(火)锅 | 电热壶 | 电磁炉 | 电热杯 | 热得快 | 电取暖器 | 私拉乱接电线 | 室内无人充电器充电 | 室内电动车电瓶充电 | 易燃易爆及化学品 | 油脂、蜡烛等易燃物 | 室内及阳台堆放杂物 | 室内吸烟 | 管制刀具 | 饲养宠物 | 卫生环境脏乱差 | 宿舍内售卖商品 | 疏散通道堵塞 | 其他 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如查到违章电器，请在对应的栏里填写具体数量；

2.如学生宿舍大间里又分两小间，请按进入方向左右区分；

3.务必将查出违章存放、使用电加热器具的宿舍和所属学院填写清楚。