中国矿业大学文件

中矿大保字〔2016〕17号

关于国庆节前开展安全自查的通知

各学院、部、处、室，各有关单位：

根据教育部、江苏省教育厅关于做好国庆节期间校园安全工作以及徐州市公安消防支队关于“祛火源、降荷载、强设施、畅通道”集中行动的要求，为确保校园安全，学校决定在国庆节前对南湖、文昌两校区进行安全自查，现就有关要求通知如下：

一、安全自查工作重点

1.各单位安全管理制度的建设和落实情况，各单位安全稳定领导机构是否健全；责任制度、检查报告制度是否完善落实；单位安全防控系统设备、设施是否正常运行；单位安全管理制度和应急管理工作体制、机制是否健全。

2.各单位是否存在违规用火、用电情况；是否定期组织防火巡查，及时清除遗留火种；动火作业审批是否规范并落实防范措施；是否存在电器线路私拉乱接；是否落实电气线路定期检测规定；是否及时关闸断电；防雷防爆防静电以及遇湿易燃物品防潮等措施是否落实到位；货物堆场、危险化学品储存场所通风、散热等措施是否到位。

3.各单位的建筑物是否使用夹芯彩钢板；装修及隔热保温材料是否使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料；仓储、堆垛储存物品数量是否超过规定储量；易燃易爆危险化学品是否超量储存；是否采取搬离一定数量的可燃物品、使用低燃烧热值物品等方式降低人员密集场所火灾载荷密度；人员密集场所针对高峰时段大人流量是否采取应急管理措施；生产、经营、储存场所是否有人员住宿，存在“三合一”现象；是否存在“群租房”现象。

4.各单位是否按照规范标准配置消防设施，器材；是否接入消防设施联网监测系统；是否与有资质的维保机构签订维保协议；消防设施、器材、消防安全标志是否完好有效；单位内小场所是否安装简易消防设施。

5.各单位的疏散通道是否畅通；安全出口是否上锁；是否存在非法搭建的影响人员疏散逃生的建（构）筑物以及围栏；楼梯间内是否存放电动自行车和杂物；员工是否掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和引导人员疏散程序；是否组织员工开展消防安全培训和应急疏散逃生演练。

6.各单位在购买、运输、储存、保管、领取、使用易燃易爆物品、危险化学品等过程中，安全责任制是否落实，安全制度是否严格执行，安全措施是否到位，安全管理是否严密；是否制订事故应急处置预案，是否经常组织演练。

7.学生宿舍是否存在违章使用热得快、电磁炉、电饭锅、电热锅、电热杯等电加热器具、室内无人充电器充电和私拉乱接电线、室内吸烟、乱扔烟头、室内和阳台堆放杂物以及向窗外抛物等情况。

8.各单位压力容器、行车、电梯等特种设备的使用维护、检测情况，以及特种作业人员有无相关资质或资质证书是否到期；学校通勤班车是否经检验合格并定期维护和检测，通勤班车驾驶员资质是否符合有关规定；建筑修缮施工单位安全生产责任制落实情况，起重机械设备和特种作业人员持证上岗情况。

9.实验室、配电房、图书馆、科学馆、学生食堂和学生宿舍等重要场所值班制度的落实情况。

- 二、安全自查工作安排

各单位根据本通知的要求，于2016年9月28日前开展自查，并将自查情况和“祛火源、降荷载、强设施、畅通道”集中行动自查记录表（见附件）报保卫处安全监督科（南湖校区计算机楼B228室，电话83590119）。9月26日开始学校组织抽查并通报检查情况。

三、有关要求

1. 强化认识，高度重视。各单位要充分认识此次安全自查检查对做好我校安全工作的重大意义，以高度的政治责任感、使命感，认真组织开展好这次安全自查检查活动。各单位主要负责同志要切实担负起安全责任人的责任，确保组织严密、责任明确、要求具体、措施到位。同时，要加强节日期间应急值守工作，保障信息报送渠道畅通高效。

2. 深入检查，及时整改。要确保安全自查检查全面彻底、不留死角、不走过场。坚持边检查边整改，以检查促整改。对检查中发现的隐患和问题，国庆节前能整改的要立即采取措施予以整改；暂时不能整改的，要制定并落实防范措施，制定专人盯守，限期整改、跟踪落实。

3. 认真分析，全面总结。自查结束后，各单位要将发现的主要隐患和问题进行登记，明确整改措施、整改期限和责任人，并及时上报。

附件:“祛火源、降荷载、强设施、畅通道”集中行动自

查记录表

中国矿业大学

2016年9月20日

中国矿业大学校长办公室          2016年9月22日印发

| 附件： “祛火源、降荷载、强设施、畅通道”集中行动自查记录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检 查 重 点 内 容 |  | 检 查 情 况 |
| 1 | 查火源 | 是否存在违规用火、用电 | □违规，存在问题： □不违规 |  |
| 2 |  | 是否定期组织防火巡查，及时清除遗留火种 | □是 □否，具体问题： |  |
| 3 |  | 动火作业审批是否规范并落实防范措施 | □是 □否，具体问题： |  |
| 4 |  | 是否存在电器线路私拉乱接 | □是 □否，具体问题： |  |
| 5 |  | 是否落实电器线路定期检测规定 | □是 □否，具体问题： |  |
| 6 |  | 是否及时关闸断电 | □是 □否，具体问题： |  |
| 7 |  | 是否划定烟花爆竹禁放区域和禁绝明火散发区域 | □是 □否，具体问题： |  |
| 8 |  | 防雷防爆防静电以及遇湿易燃物品防潮定措施是否落实到位 | □是 □否，具体问题： |  |
| 9 |  | 货物堆场、危险化学品储存场所通风、散热等措施落实是否到位 | □是 □否，具体问题： |  |
| 10 | 查荷载 | 厂房、库房、员工集体宿舍是否使用夹心彩钢板 | □是，夹芯材料：□泡沫 □岩棉 □否 □其他易燃、可燃材质 □其他不然材质 |  |
| 11 |  | 装修及隔热保温材料是否使用聚氨酯泡沫等毅然可燃材料 | □有，装修或隔热保温部位： □无 |  |
| 12 |  | 仓储、堆垛储存物品说量是否超过规格储量 | □是 □否 □不涉及 |  |
| 13 |  | 易燃易爆危险化学品是否超量储存 | □是 □否 □不涉及 |  |
| 14 |  | 是否采取百里一定说量的可燃物品、使用低燃烧热植物品替代高燃烧热植物品等方式降低人员密集场所火灾荷载密度 | □是 □否 □不涉及 |  |
| 15 |  | 公众聚集场所针对高峰时段大人流量是否采取应急管理措施 | □是 □否 □不涉及 |  |
| 16 |  | 生产、经营、储蓄场所是否有人员住宿，存在“三合一”现象 | □是，具体部位及住宿人数： □否 |  |
| 17 |  | 是否存在“群租房”现象 | □是 □否 □不涉及 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检 查 重 点 内 容 | 检 查 情 况 |  |
| 18 | 查设施 | 是否按照规范标准配置消防设施、器材 | □是 □否，具体问题： |  |
| 19 |  | 是否接入消防设施联网监测系统 | □是 □否 □不涉及 |  |
| 20 |  | 是否与有资质的维保机构签订维保协议 | □是 □否 □不涉及 |  |
| 21 |  | 消防设施、器材、消防安全标志是否完好有效 | 设施完好， 故障、损坏。 在“ ”填写下列序号：1、消火栓系统；2、火宅自动报警系统；3、防烟系统；4、排烟系统；5、自动喷水灭火系统；6、气体灭火系统；7、灭火器；8、应急照明灯；9、疏散指示标志；10、防火卷帘；11、其他系统： 。 |  |
| 22 |  | 小单位、小场所是否安装简易消防设施 | □是，具体设施及安装部位： □否 |  |
| 23 |  | 是否安装剩余电流式等电气火灾监控系统、缆式感温探测器、家用燃气泄露报警系统、家庭火灾只能救助系统等使用设施、装备 | □是，具体设施及安装部位： □否 |  |
| 24 | 查通道 | 疏散通道是否畅通 | □通畅 □不通畅，存在问题： |  |
| 25 |  | 安全出口是否上锁 | □是，具体问题： □否 |  |
| 26 | 其他 | 是否存在非法搭建的影响人员疏散逃生的建（构）建筑以及铁栅栏 | □是，具体问题： □否 |  |
| 27 |  | 楼梯间内存放电动自行车和杂物 | □是，具体问题： □否 |  |
| 28 |  | 员工是否掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和进到人员疏散程序 | □掌握 □不掌握 |  |
| 29 |  | 是否组织员工开展消防安全培训和印记疏散逃生演练 | □是 □否 |  |
| 30 |  | 其他消防问题 |  |  |
|  | 单位自查人员（签名） 单位主管人员（签名）： |  |  |  |