中国矿业大学易燃易爆危险物品实验安全承诺书（样本）

为切实维护本实验场所的人身和财产安全，做好易燃易爆危险物品的安全管理工作：

一、认真学习有关安全法律法规，遵守学校和单位安全管理规定，牢固树立“安全第一”的思想，提高自身的安全防范意识，掌握基本的安全技能。

二、经易燃易爆危险物品部门工作人员允许方可进入部门内进行实验，实验前根据所做实验的内容做充分的准备。按照实验需要和本场所规定进行必要的个人防护，方可进行实验。

三、严格按照操作规程和由部门审核通过的实验方案进行实验，严格按照实验步骤认真操作，严格遵守实验仪器设备的操作规程和实验室安全管理规定，未经部门工作人员允许不得随意改动实验方案和实验步骤。

四、实验中若需使用易燃易爆危险物品时，必须经过部门负责人允许并在部门工作人员的监督指导下使用。

五、实验过程中，必须随时观察实验仪器设备的运行状况，防止出现意外事故，如发现实验仪器设备有损坏、异常、故障等情况，应立即切断电源、水源、气源并报告部门工作人员处理。

六、实验过程中产生的一切废弃物必须放入指定的废物容器内，统一处理。

七、实验结束后，必须按操作规程切断仪器设备的电源、水源、气源，整理好实验仪器设备及实验材料，关闭门、窗、水、电、气等阀门，经部门工作人员检查后，方可离开实验室。

八、必须自觉服从实验室的管理，对故意违规和严重违纪者，实验室工作人员有权立即停止其实验活动。

本人认真阅读了以上条款，同意履行。

实验人员：                                        年    月    日